昌州发改项目〔2025〕32号

昌吉州发改委关于昌吉州木垒县胡杨路提升

改造建设项目初步设计的批复

木垒县发展和改革委员会：

你委《关于昌吉州木垒县胡杨路提升改造建设项目初步设计的请示》（木发改字〔2025〕51号）和昌吉州优化营商环境服务中心《关于<昌吉州木垒县胡杨路提升改造建设项目初步设计>的评审意见》（昌州营商评字〔2025〕21号）均已收悉。经研究，现批复如下：

- 一、项目名称

昌吉州木垒县胡杨路提升改造建设项目（项目代码：2409-652328-04-01-153588）

二、建设规模及内容

改建胡杨路道路总长为4618.556米，配套建设人行道等附属设施，包括道路工程、路面排水工程、交通工程等。

（一）道路及交通工程。

- 胡杨路道路总长为4618.556米，红线宽度为9-23米。其中K0+000-K4+185段长4185米，红线宽度为23米，机动车道宽16米，两侧人行道各3.5米；K4+185-K4+460段长275米，红线宽度为11米，均为机动车道；K4+460-K4+618.556段长158.556米，红线宽度为9米，均为机动车道。交通工程包含导向箭头114个，共348平方米；纵向标线3399平方米；零星标线444平方米。

（二）预埋管线工程。

1.管线通道：胡杨路7处道路交叉口设有D600钢筋砼圆管涵。第一个和第七个交叉路口各并排铺设1根，中间五个交叉路口各并排埋设2根，累计铺设24根，单根长度为红线宽度+2米，总长度315米；管线通道两头砌筑检查井24座。

2.钢套管：胡杨路7处道路交叉口设D159镀锌钢套管，铺设方式同管线通道，累计铺设24根，单根长度同管线通道长度；且套管两头砌筑手孔井24个。

（三）路面排水工程。

- 新建路面排水DN300Ⅱ级钢筋混凝土管线，长度2467米。新建单篦式雨水口及雨水井108座。

三、工程概算

总投资2998.36万元（含中央预算内资金2100万元）。其中工程费用2711.83万元，工程建设其他费199.2万元，基本预备费87.33万元。

四、工程建设有关要求

（一）严格遵循基本建设程序，按照批准的初步设计报告和概算进行施工图设计，满足国家和自治区有关技术、安全、消防、节能和环保等要求。

（二）严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等项目管理制度，加快项目建设，确保工程质量。

（三）按照自治区住建厅、发改委和财政厅联合印发《关于印发<关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见>的通知》（新建规〔2023〕11号）的相关要求实施过程结算，进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算管理，缩短竣工结算周期，从源头上根治拖欠工程款和农民工工资问题，优化营商环境。

（四）项目建成后，按照规定及时向审批部门申请组织竣工验收，确保项目尽早发挥效益。

附件：昌吉州木垒县胡杨路提升改造建设项目总概算表

昌吉州发展和改革委员会

2025年4月10日

（此页无正文）

抄送：昌吉州住房和城乡建设局。

昌吉州发展和改革委员会           2025年4月10日印制