昌州发改项目〔2025〕38号

昌吉州发改委关于昌吉州奇台县健康路等4条市政道路改造项目初步设计的批复

奇台县发展和改革委员会：

你委《关于报批昌吉州奇台县健康路等4条市政道路改造项目初步设计的请示》（奇发改投资〔2025〕16号）和昌吉州优化营商环境服务中心《关于<昌吉州奇台县健康路等4条市政道路改造项目初步设计>的评审意见》（昌州营商评字〔2025〕32号）均已收悉。经研究，现批复如下：

- 项目概况

1.项目名称：昌吉州奇台县健康路等4条市政道路改造项目

（项目代码：2409-652325-17-01-384475）

- 2.建设单位：奇台县住房和城乡建设局

- 3.总投资3595.42万元（含中央预算内资金2520万元）。

二、建设规模及内容

改建奇台县健康路（团结路-东关街）、解放街（团结路-东关街）、支五路（文昌街-支四路）、八家户路（迎宾路-支五路）４条城市道路，红线宽度为18-40米，道路总长4612.022米，及配套附属设施。

- （一）道路及交通工程。

1.改建健康路（团结路-东关街）道路总长1871.211米，道路等级为城市主干路，红线宽度40米。其中，团结路-迎宾路：实施15米机动车道+2×2.5米绿化带+2×4米人行道（2×2.5米人行跑道+2×1.5米人行步道）+2×6米预留；迎宾路-东关街：实施15米机动车道罩面处理+2×2.5米绿化带+2×4.5米人行道（3米人行跑道+1.5米人行步道至建筑物满铺）+2×5.5米预留；设置单柱式路名牌20套、悬臂式指示标志牌4套、一体化人行信号灯22套及配套交通标线。

2.改建解放街（团结路-东关街）道路总长1675.707米，道路等级为城市次干路，红线宽度32米，实施15米机动车道罩面处理+2×2.5米绿化带+2×4米人行道（2×2.5米人行跑道+2×1.5米人行步道至建筑物满铺）+2×2米预留；设置单柱式路名牌18套、单柱式标志4套、悬臂式指示标志牌4套、车行信号灯4套、一体化人行信号灯34套及配套交通标线。

3.改建八家户路（支五路-迎宾路）道路总长711.148米，道路等级为城市次干路，红线宽度30米，本条路仅对现状15-20米机动车道进行罩面处理，其余2×2米绿化带+2×3.5米非机动车道+2×2米人行道保持现状不实施改建；设置单柱式路名牌12套及配套交通标线。

4.改建支五路（文昌街-支四路）道路总长353.956米，道路等级为城市支路，红线宽度18米，本条路仅对7米行车道进行罩面处理，其余1.5米预留+2米人行道+2米绿化带+3.5米绿化带+2米人行道保持现状不实施改建；设置单柱式路名牌2套、组合式禁令标志2套、悬臂式指路标志牌2套及配套交通标线。

- （二）路面排水工程。

- 1.健康路（团结路-东关街）新建DN300混凝土II级雨水连接管700.5米，新建雨水口62座。

- 2.解放街（团结路-东关街）新建DN300混凝土II级雨水连接管933米，新建雨水口80座。

三、工程概算

总投资3595.42万元（含中央预算内资金2520万元）。其中工程费用3111.16元，工程建设其他费313.05万元，基本预备费171.21万元。

四、工程建设有关要求

（一）严格遵循基本建设程序，按照批准的初步设计报告和概算进行施工图设计，满足国家和自治区有关技术、安全、消防、节能和环保等要求。

（二）严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等项目管理制度，加快项目建设，确保工程质量。

（三）按照自治区住建厅、发改委和财政厅联合印发《关于印发<关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见>的通知》（新建规〔2023〕11号）的相关要求实施过程结算，进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算管理，缩短竣工结算周期，从源头上根治拖欠工程款和农民工工资问题，优化营商环境。

（四）项目建成后，按照规定及时向审批部门申请组织竣工验收，确保项目尽早发挥效益。

附件：昌吉州奇台县健康路等4条市政道路改造项目总概算表

昌吉州发展和改革委员会

2025年4月23日

抄送：昌吉州住房和城乡建设局、奇台县住房和城乡建设局

昌吉州发展和改革委员会             2025年4月23日印制