昌州发改项目〔2025〕59号

昌吉州发改委关于昌吉州昌吉市长输供热地下管网（六工段下六工村）建设项目

初步设计的批复

昌吉市发展和改革委员会：

你委《昌吉市发展和改革委员会关于上报昌吉州昌吉市长输供热地下管网（六工段下六工村）建设项目初步设计的请示》（昌市发改字〔2025〕142号）和昌吉州优化营商环境服务中心《关于<昌吉州昌吉市长输供热地下管网（六工段下六工村）建设项目初步设计>的评审意见》（昌州营商评字〔2025〕41号）均已收悉。经研究，现批复如下：

- 项目概况

1.项目名称：昌吉州昌吉市长输供热地下管网（六工段下六工村）建设项目（项目代码：2410-652301-17-01-459577）

- 2.总投资6173.83万元（含中央预算内资金4375万元）

- 3.建设单位（法人）：昌吉市城市管理局

- 4.项目日常监管责任单位：昌吉州住房和城乡建设局

- 5.项目建设期限：2025年-2026年

- 二、建设规模及内容

- 新建DN1400供热管网5000米及配套附属设施。

- （一）供热工程。

新建供热管道管径DN1400，途径下六工村耕地、鱼塘、防护林，管沟长度2500米，管网长度2500×2米，该项目的管道与二号泵站的管道相接处作为起点向南敷设。

（二）配套设施工程

1.阀门：数量4个。

2.阀门井：新建阀门井2座。

三、工程概算

- 总投资6173.83万元（含中央预算内资金4375万元），其中工程费4978.78万元，工程建设其他费901.06万元，基本预备费293.99万元。

四、工程建设有关要求

（一）严格遵循基本建设程序，按照批准的初步设计报告和概算进行施工图设计，满足国家和自治区有关技术、安全、消防、节能和环保等要求。

（二）严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等项目管理制度，加快项目建设，确保工程质量。

（三）按照自治区住建厅、发改委和财政厅联合印发《关于印发<关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见>的通知》（新建规〔2023〕11号）的相关要求实施过程结算，进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算管理，缩短竣工结算周期，从源头上根治拖欠工程款和农民工工资问题，优化营商环境。

（四）项目建成后，按照规定及时向审批部门申请组织竣工验收，确保项目尽早发挥效益。

附件：昌吉州昌吉市长输供热地下管网（六工段下六工村）建设项目总概算表

昌吉州发展和改革委员会

2025年4月30日

（此页无正文。）

抄送：昌吉州住房和城乡建设局、昌吉市城市管理局

昌吉州发展和改革委员会             2025年4月30日印制