## Sheet1
2019年昌吉州卫生监督双随机抽查监督对象名录库（生活饮用水）
省 | 市 | 区县 | 经营地址 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 | 要求报送日期 | 抽检对象 | 抽查范围和数量 | 检查/检验项目
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市北京南路40号 | 昌吉州西隆物业服务环境有限公司（北京丽苑） | 生活饮用水卫生 | 昌吉市卫生执法监督所 | 贠新梅 | 黄军元 | 2019-10-31 | 二次供水 | 每个县（区）10个二次供水设施。不足的全部检查 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况; 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况; 3.水质自检情况; 4.供管水人员持有效体检合格证明情况; 5.供管水人员经卫生知识培训情况; 6.二次供水纳入监督协管服务情况。 ## 现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市北京南路58号 | 昌吉市景泰物业服务有限公司（紫金名门） | 生活饮用水卫生 | 昌吉市卫生执法监督所 | 李冰瑞 | 贠新梅 | 2019-10-31 | 二次供水 | 每个县（区）10个二次供水设施。不足的全部检查 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况; 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况; 3.水质自检情况; 4.供管水人员持有效体检合格证明情况; 5.供管水人员经卫生知识培训情况; 6.二次供水纳入监督协管服务情况。 ## 现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市北京南路54号 | 昌吉市华联物业服务有限公司（阳光一品） | 生活饮用水卫生 | 昌吉市卫生执法监督所 | 丁旭 | 贠新梅 | 2019-10-31 | 二次供水 | 每个县（区）10个二次供水设施。不足的全部检查 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况; 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况; 3.水质自检情况; 4.供管水人员持有效体检合格证明情况; 5.供管水人员经卫生知识培训情况; 6.二次供水纳入监督协管服务情况。 ## 现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 昌吉市长宁南路 | 昌吉市新金正大饭店 | 生活饮用水卫生 | 昌吉市卫生执法监督所 | 李冰瑞 | 贠新梅 | 2019-10-31 | 二次供水 | 每个县（区）10个二次供水设施。不足的全部检查 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况; 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况; 3.水质自检情况; 4.供管水人员持有效体检合格证明情况; 5.供管水人员经卫生知识培训情况; 6.二次供水纳入监督协管服务情况。 ## 现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市长宁南路88号 | 新疆新特房物业管理有限责任公司昌吉市分公司（世纪广场） | 生活饮用水卫生 | 昌吉市卫生执法监督所 | 黄军元 | 李冰瑞 | 2019-10-31 | 二次供水 | 每个县（区）10个二次供水设施。不足的全部检查 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况; 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况; 3.水质自检情况; 4.供管水人员持有效体检合格证明情况; 5.供管水人员经卫生知识培训情况; 6.二次供水纳入监督协管服务情况。 ## 现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市世纪大道环宇物业104小区 | 新疆东方环宇投资（集团）物业服务有限公司（104号小区） | 生活饮用水卫生 | 昌吉市卫生执法监督所 | 贠新梅 | 黄军元 | 2019-10-31 | 二次供水 | 每个县（区）10个二次供水设施。不足的全部检查 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况; 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况; 3.水质自检情况; 4.供管水人员持有效体检合格证明情况; 5.供管水人员经卫生知识培训情况; 6.二次供水纳入监督协管服务情况。 ## 现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市乌伊西路北侧春城花市大门西侧 | 昌吉市润泽物业服务有限公司（滨湖东岸） | 生活饮用水卫生 | 昌吉市卫生执法监督所 | 丁旭 | 贠新梅 | 2019-10-31 | 二次供水 | 每个县（区）10个二次供水设施。不足的全部检查 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况; 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况; 3.水质自检情况; 4.供管水人员持有效体检合格证明情况; 5.供管水人员经卫生知识培训情况; 6.二次供水纳入监督协管服务情况。 ## 现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市长宁南路121号14-15层 | 新疆佳弘房地产开发有限公司昌吉市分公司（维也纳国际酒店） | 生活饮用水卫生 | 昌吉市卫生执法监督所 | 李冰瑞 | 黄军元 | 2019-10-31 | 二次供水 | 每个县（区）10个二次供水设施。不足的全部检查 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况; 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况; 3.水质自检情况; 4.供管水人员持有效体检合格证明情况; 5.供管水人员经卫生知识培训情况; 6.二次供水纳入监督协管服务情况。 ## 现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市健康东路363号 | 新疆中楚嘉美物业服务有限公司（海棠小镇） | 生活饮用水卫生 | 昌吉市卫生执法监督所 | 黄军元 | 丁旭 | 2019-10-31 | 二次供水 | 每个县（区）10个二次供水设施。不足的全部检查 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况; 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况; 3.水质自检情况; 4.供管水人员持有效体检合格证明情况; 5.供管水人员经卫生知识培训情况; 6.二次供水纳入监督协管服务情况。 ## 现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市建国西路110号 | 昌吉州中医医院 | 生活饮用水卫生 | 昌吉市卫生执法监督所 | 李冰瑞 | 黄军元 | 2019-10-31 | 二次供水 | 每个县（区）10个二次供水设施。不足的全部检查 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况; 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况; 3.水质自检情况; 4.供管水人员持有效体检合格证明情况; 5.供管水人员经卫生知识培训情况; 6.二次供水纳入监督协管服务情况。 ## 现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市甘河子镇境内 | 阜康市农村饮水安全供水管理站（甘河子） | 生活饮用水卫生 | 阜康市卫生计生综合监督执法局 | 李世军 | 郑天仲 | 2019-10-31 | 农村集中式供水 | 辖区内农村全部设计日供水千吨以上水厂。 | 1、持有卫生许可证情况; 2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市城关镇 | 阜康市农村饮水安全供水管理站 | 生活饮用水卫生 | 阜康市卫生计生综合监督执法局 | 李世军 | 郑天仲 | 2019-10-31 | 农村集中式供水 | 辖区内农村全部设计日供水千吨以上水厂。 | 1、持有卫生许可证情况; 2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市水磨沟乡沟口村 | 阜康市正源供排水有限公司（二厂） | 生活饮用水卫生 | 阜康市卫生计生综合监督执法局 | 郑天仲 | 李世军 | 2019-10-31 | 城市集中式供水 | 辖区内各城市城区和县城的全部水厂。 | 1、持有卫生许可证情况;2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市水磨沟乡铁路南 | 阜康市正源供排水有限公司(一厂） | 生活饮用水卫生 | 阜康市卫生计生综合监督执法局 | 郑天仲 | 李世军 | 2019-10-31 | 城市集中式供水 | 辖区内各城市城区和县城的全部水厂。 | 1、持有卫生许可证情况;2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市滋泥泉子镇滋泥泉子镇 | 阜康市滋泥泉子镇自来水管理站 | 生活饮用水卫生 | 阜康市卫生计生综合监督执法局 | 李世军 | 郑天仲 | 2019-10-31 | 农村集中式供水 | 辖区内农村全部设计日供水千吨以上水厂。 | 1、持有卫生许可证情况; 2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市九运街镇 | 阜康市九运街镇自来水管理站 | 生活饮用水卫生 | 阜康市卫生计生综合监督执法局 | 李世军 | 郑天仲 | 2019-10-31 | 农村集中式供水 | 辖区内农村全部设计日供水千吨以上水厂。 | 1、持有卫生许可证情况; 2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县上二工路与S201路交叉口（县财政局三楼）二街29区25院1栋 | 呼图壁县汇通达水务有限公司 | 生活饮用水卫生 | 呼图壁县卫生局卫生监督所 | 郭丽娟 | 牛芳 | 2019-10-31 | 城市集中式供水 | 辖区内各城市城区和县城的全部水厂。 | 1、持有卫生许可证情况;2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县园林路庆源小区7-5号门面房 | 呼图壁县嘉悦物业服务有限公司 | 生活饮用水卫生 | 呼图壁县卫生局卫生监督所 | 亚力坤·亚森 | 牛芳 | 2019-10-31 | 二次供水 | 每个县（区）10个二次供水设施。不足的全部检查 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况; 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况; 3.水质自检情况; 4.供管水人员持有效体检合格证明情况; 5.供管水人员经卫生知识培训情况; 6.二次供水纳入监督协管服务情况。 ## 现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县东风路82号 | 呼图壁县开明物业服务有限责任公司 | 生活饮用水卫生 | 呼图壁县卫生局卫生监督所 | 亚力坤·亚森 | 牛芳 | 2019-10-31 | 二次供水 | 每个县（区）10个二次供水设施。不足的全部检查 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况; 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况; 3.水质自检情况; 4.供管水人员持有效体检合格证明情况; 5.供管水人员经卫生知识培训情况; 6.二次供水纳入监督协管服务情况。 ## 现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县 | 呼图壁县恒宇供排水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 呼图壁县卫生局卫生监督所 | 亚力坤·亚森 | 郭丽娟 | 2019-10-31 | 城市集中式供水 | 辖区内各城市城区和县城的全部水厂。 | 1、持有卫生许可证情况;2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县呼图壁县五工台镇五工台工业园区 | 呼图壁县五工台镇农村农民用水总协会 | 生活饮用水卫生 | 呼图壁县卫生局卫生监督所 | 牛芳 | 郭丽娟 | 2019-10-31 | 小型集中式供水 | 每个县、县级市辖区内农村设计日供水100m3（吨）以上小型集中式供水水厂数的30%。每个县、县级市辖区内在用农村集中式供水的乡镇数。 | 1、持有卫生许可证情况;2、水源卫生防护情况;3、供管水人员持有效体检合格证明情况;4、供管水人员经卫生知识培训情况;5、涉水产品卫生许可批件情况;6、水质消毒情况;7、水质自检情况;8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。##现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡石门子水库 | 玛纳斯县供水站塔河供水厂 | 生活饮用水卫生 | 昌吉州卫生局卫生监督所 | 哈力丹木 | 闫斌 | 2019-10-31 | 农村集中式供水 | 辖区内农村全部设计日供水千吨以上水厂。 | 1、持有卫生许可证情况; 2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县卡子滩哈萨克民族乡十户窑子村 | 玛纳斯县供水站玛河供水厂 | 生活饮用水卫生 | 昌吉州卫生局卫生监督所 | 闫斌 | 哈力丹木 | 2019-10-31 | 城市集中式供水 | 辖区内各城市城区和县城的全部水厂。 | 1、持有卫生许可证情况;2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县碧流河乡 | 奇台县农村供水站 | 生活饮用水卫生 | 奇台县卫生局卫生监督所 | 张积新 | 李晓萍 | 2019-10-31 | 农村集中式供水 | 辖区内农村全部设计日供水千吨以上水厂。 | 1、持有卫生许可证情况; 2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县东湾镇 | 奇台县农村供水站 | 生活饮用水卫生 | 奇台县卫生局卫生监督所 | 李晓萍 | 张积新 | 2019-10-31 | 农村集中式供水 | 辖区内农村全部设计日供水千吨以上水厂。 | 1、持有卫生许可证情况; 2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县奇台镇奇台镇气象巷 | 奇台县城市供排水有限责任公司第二水厂 | 生活饮用水卫生 | 奇台县卫生局卫生监督所 | 李晓萍 | 张积新 | 2019-10-31 | 城市集中式供水 | 辖区内各城市城区和县城的全部水厂。 | 1、持有卫生许可证情况;2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县吉布库镇吉布库镇 | 奇台县农村供水站吉布库镇 | 生活饮用水卫生 | 奇台县卫生局卫生监督所 | 李晓萍 | 张积新 | 2019-10-31 | 农村集中式供水 | 辖区内农村全部设计日供水千吨以上水厂。 | 1、持有卫生许可证情况; 2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县半截沟镇 | 奇台县农村供水站 | 生活饮用水卫生 | 奇台县卫生局卫生监督所 | 李晓萍 | 张积新 | 2019-10-31 | 农村集中式供水 | 辖区内农村全部设计日供水千吨以上水厂。 | 1、持有卫生许可证情况; 2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县奇台镇青年街气象巷 | 奇台县城市供排水有限责任公司第一水厂 | 生活饮用水卫生 | 奇台县卫生局卫生监督所 | 张积新 | 李晓萍 | 2019-10-31 | 城市集中式供水 | 辖区内各城市城区和县城的全部水厂。 | 1、持有卫生许可证情况;2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县乌奇公路南侧 | 吉木萨尔县城镇吉源水务有限公司城镇自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 吉木萨尔县卫生局卫生监督所 | 高尚芝 | 努尔买买提 | 2019-10-31 | 农村集中式供水 | 辖区内农村全部设计日供水千吨以上水厂。 | 1、持有卫生许可证情况; 2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县工业园区 | 工业园区水厂 | 生活饮用水卫生 | 吉木萨尔县卫生局卫生监督所 | 高尚芝 | 古丽扎提 | 2019-10-31 | 城市集中式供水 | 辖区内各城市城区和县城的全部水厂。 | 1、持有卫生许可证情况;2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 木垒哈萨克自治县 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县人民南路745号 | 木垒县合盛供排水有限责任公司 | 生活饮用水卫生 | 木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所 | 斯力木 | 巨新梅 | 2019-10-31 | 城市集中式供水 | 辖区内各城市城区和县城的全部水厂。 | 1、持有卫生许可证情况;2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。## 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。